## RÖLE-SÜRÜCÜ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA110 | SMART 12 | 12 KADEME SMART RÖLE | 9500
GA122 | SMART 18 | 18 KADEME SMART RÖLE | 13750
GA111 | SMART S12 | 12 KADEME SMART SVC RÖLE | 10500
GA121 | SMART S18 | 18 KADEME SMART SVC RÖLE | 14750
GA123 | SMART SOG1 | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/1 | 22750
GA124 | SMART SOG5 | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/5 | 22750
GA123D | SMART SOG1D | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/1/DYN10 | 29500
GA124D | SMART SOG5D | 18 KADEME SMART SVC OG RÖLE-X/5/DYN10 | 29500
GA127 | SMART GES1 | 18 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/1 | 18400
GA128 | SMART GES5 | 18 KADEME SMART SVC GES RÖLE-X/5 | 18400
GA120 | SMART S18-T | 18 KADEME TRİSTÖR ÇIKIŞLI SMART SVC RÖLE | 21000
YENİ SERİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA1101 | RKR 12 | 12 KADEME REAKTİF RÖLE | 8500
GA1102 | RKR 18 | 18 KADEME REAKTİF RÖLE | 9750
GA1103 | RKR 24 | 24 KADEME REAKTİF RÖLE | 11000
GA1201 | RKR S12 | 12 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 14000
GA1202 | RKR S18 | 18 KADEME SVC REAKTİF RÖLE | 15500
SVC SÜRÜCÜLER |  |  | 2025-1
GA2101 | SVC 5 | 5 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 8750
GA2102 | SVC 10 | 10 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 10950
GA2103 | SVC 20 | 20 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 15550
GA2104 | SVC 30 | 30 KVAR SVC YÜK SÜRÜCÜ | 18500
KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  |  | 2025-1
GA2201 | KSK 10T3 | 10 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 12800
GA2204 | KSK 20T3 | 20 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 15850
GA2213 | KSK 30T3 | 30 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR 3 TRİSTÖRLÜ | 19750
GA2202 | KSK 15T2 | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 11250
GA2205 | KSK 25T2 | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 12750
GA2207 | KSK 50T2 | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR | 15000
GA2203 | KSK 15T2D | 15 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 12350
GA2206 | KSK 25T2D | 25 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 13900
GA2208 | KSK 50T2D | 50 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 16100
GA2210 | KSK 80T2D | 80 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 24850
GA2212 | KSK 100T2D | 100 kVAr KAPASİTİF STATİK KONTAKTÖR DEŞARJ DİRENÇLİ | 26500
ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖRLER |  |  | 2025-1
GA2221 | ESK 10T3 | 10 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 13400
GA2222 | ESK 20T3 | 20 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 14350
GA2223 | ESK 30T3 | 30 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 17800
GA2224 | ESK 50T3 | 50 kVAr ENDÜKTİF STATİK KONTAKTÖR | 18100

## ENERJİ YÖNETİMİ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
HABERLEŞME TERMİNALLERİ |  |  | 2025-1
GA3103 | HT E21 | ETHERNET TERMİNAL - AC | 5400
GA3104 | HT E22 | ETHERNET TERMİNAL- DC | 4900
GA3105 | HT E23 | ETHERNET - SERİ AĞ GEÇİDİ - AC | 6200
GA3111 | HT G11 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS) – AC | 6100
GA3112 | HT G12 | GSM TERMİNAL (SAYAÇ/MODBUS)-DC | 5600
GA3113 | HT G13 | GSM TERMİNAL - AC/DC | 7200
GA3114 | HT G14 | GSM TERMİNAL – AC | 6700
GA3116 | HT G16 | 4G TERMİNAL - AC/DC | 9600
GA3117 | HT G17 | 4G TERMİNAL – AC | 9100
GA3118 | HT G18 | 4G – SERİ AĞ GEÇİDİ – AC | 10500
GA3121 | HT G21 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) – AC | 10750
GA3122 | HT G22 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) – AC | 10750
GA3123 | HT G23 | GSM OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 10250
GA3124 | HT G24 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (SAYAÇ) – AC | 12750
GA3125 | HT G25 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS) – AC | 12750
GA3126 | HT G26 | 4G OTOMASYON TERMİNALİ (MODBUS)-DC | 12250
EK BAĞLANTI ÜRÜNLERİ |  |  | 2025-1
GA3200 | OPT 00 | OPTİK OKUYUCU (RS 232) | 1400
GA3201 | OPT 01 | OPTİK OKUYUCU (RS 485) | 1400
GA3202 | ANT 03 | 3 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 16
GA3204 | ANT 07 | 7 M KABLOLU UZATMA ANTENİ | 56
İZLEME ÜCRETLERİ |  |  | 2025-1
GA3301 | HAB 01 | 1 YILLIK HABERLEŞME ÜCRETİ (GSM MODÜLLERİ İÇİN) | 480 | KDV Dahil
GA3302 | SER 01 | 1 YILLIK SERVER ÜCRETİ | 750 | KDV Dahil
GA3310 | LİSANS | SUNUCU YAZILIMI LİSANS ÜCRETİ
OTOMASYON MODÜLLERİ |  |  | 2025-1
GA3401 | OM C8D | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 3100
GA3402 | OM C8A | 8'Lİ ÇIKIŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 3600
GA3403 | OM G8D | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( DC BESLEME) | 2700
GA3404 | OM G8A | 8'Lİ GİRİŞ MODÜLÜ( AC BESLEME) | 3200
GA3405 | OM AG | ANALOG GİRİŞ MODÜLÜ | 3750
GA3406 | OM ISI | ISI-IŞIK ÖLÇER | 2200
GA3407 | OM USB485 | USB-RS485 DÖNÜŞTÜRÜCÜ | 3550
GA3408 | OM PALS | PALS SAYICI | 3100

## MULTİMETRE ve ANALİZÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
ANALİZÖRLER |  |  | 2025-1
GA4111 | ANL 11 | GÜÇ ANALİZÖRÜ | 3850
GA4112 | ANL 12 | GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 3700
GA4113 | ANL 13 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 4350
GA4114 | ANL 14 | HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 4200
GA4115 | ANL 15 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 4800
GA4116 | ANL 16 | RÖLE ÇIKIŞLI HABERLEŞMELİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 4650
GA4121 | ANL 21 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 11200
GA4122 | ANL 22 | DIGITAL ÇIKIŞLI ŞEBEKE ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 11000
GA4123 | ANL 23 | ŞEBEKE ANALİZÖRÜ | 10400
GA4124 | ANL 24 | ŞEBEKE ANALİZÖRÜ (CT 30) | 10200
GA4125 | ANL 25 | TFT EKRANLI GÜÇ ANALİZÖRÜ | 9900
GA4126 | ANL 26 | TFT EKRANLI GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT 30) | 9700
GA4131 | ANL 31 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ | 3950
GA4132 | ANL 32 | RAY TİPİ GÜÇ ANALİZÖRÜ(CT30 AT) | 3900
MULTİMETRELER |  |  | 2025-1
GA4211 | MTM 11 | MULTİMETRE | 2820
GA4212 | MTM 12 | MULTİMETRE(CT30 AT) | 2700
GA4213 | MTM 13 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE | 3220
GA4214 | MTM 14 | RÖLE ÇIKIŞLI MULTİMETRE(CT30 AT) | 3100
ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ |  |  | 2025-1
GA4511 | PGR 11 | ŞEBEKE İZLEME RÖLESİ | 13500
CT AKIM TRAFOSU
GA6921 | AT CT30 | 100 A CT30 AKIM TRAFOSU | 160

## KÜÇÜK KUTU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
ZAMAN RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA8101 | ZMN01 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 30 SN) | 580
GA8102 | ZMN02 | ZAMAN RÖLESİ (0.1- 60 SN) | 580
GA8103 | ZMN03 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 30 SAAT) | 620
GA8104 | ZMN04 | ZAMAN RÖLESİ (0.1 SN - 999 DK) | 750
GA8111 | ZMN11 | FLAŞÖR RÖLE | 770
GA8121 | ZMN21 | ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLESİ | 1050
GA8131 | ZMN31 | SAĞ-SOL ZAMAN RÖLESİ (OFF START) | 880
GA8132 | ZMN32 | YILDIZ ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ | 880
GA8141 | ZMN41 | YANGIN/KAT OTOMATI | 880
GA8151 | AST01 | NFC ÖZELLİKLİ ASTRONOMİK ZAMAN RÖLESİ | 1950
GERİLİM KORUMA RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA8201 | GRL01 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ (MONOFAZE UYUMLU) | 1080
GA8202 | GRL02 | GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1080
GA8203 | GRL03 | FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1200
GA8211 | GRL11 | NÖTRSÜZ GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1220
GA8212 | GRL12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI GERİLİM KORUMA RÖLESİ | 1350
FAZ KORUMA RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA8301 | FAZ01 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %20 ASİMETRİ ) | 710
GA8302 | FAZ02 | FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 820
GA8303 | FAZ03 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 710
GA8304 | FAZ04 | FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 820
GA8311 | FAZ11 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %40 ASİMETRİ ) | 800
GA8312 | FAZ12 | NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-35 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 990
GA8313 | FAZ13 | GERİLİM KONTROLLÜ NÖTRSÜZ FAZ SIRALI FAZ KORUMA RÖLESİ ( %5-40 AYARLANABİLİR ASİMETRİ ) | 1020
SIVI SEVİYE RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA8401 | SSR01 | SIVI SEVİYE RÖLESİ | 1250
GA8402 | SSR02 | SIVI SEVİYE RÖLESİ ÜTÜ KAZANLI | 1250
GA8403 | SSR03 | SIVI SEVİYE RÖLESİ ÜTÜ KAZANSIZ | 1250
GA8411 | SSE01 | SIVI SEVİYE ELEKTROD | 160
KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLELERİ |  |  | 2025-1
GA8501 | KAR01 | TOROİDAL KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ | 2950
GA8511 | KAR11 | TOROİDAL KAÇAK AKIM ALGILAMA RÖLESİ (HARMONİK FİLTRELEMELİ) | 3200
TOROİDAL AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6930 | TAT00 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (40 MM) | 30
GA6931 | TAT01 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (80 MM) | 36
GA6932 | TAT02 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (110 MM) | 52
GA6933 | TAT03 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (160 MM) | 77
GA6934 | TAT04 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (210 MM) | 103
GA6935 | TAT05 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (300 MM) | 258
GA6936 | TAT06 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (280 * 115 MM) | 875
GA6937 | TAT07 | TOROİDAL AKIM TRAFOSU (470 * 160 MM) | 1340

## ŞÖNT REAKTÖR VE DEŞARJ
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
SVC ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2025-1
GA5001 | SVC-R 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 68
GA5002 | SVC-R 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 92
GA5003 | SVC-R 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE SVC ŞÖNT REAKTÖRÜ | 165
MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2025-1
GA5101 | SRM 1.0 | 1.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 95
GA5102 | SRM 1.5 | 1.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 106
GA5103 | SRM 3.0 | 3.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 195
GA5104 | SRM 5.0 | 5.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 280
GA5105 | SRM 7.5 | 7.5 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 378
GA5106 | SRM 10.0 | 10.0 kVAr MONOFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 470
TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖR |  |  | 2025-1
GA5201 | SRT 0.5 | 0.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 127
GA5202 | SRT 1.0 | 1.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 145
GA5203 | SRT 1.5 | 1.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 188
GA5204 | SRT 2.5 | 2.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 236
GA5205 | SRT 5.0 | 5.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 384
GA5206 | SRT 7.5 | 7.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 437
GA5207 | SRT 10.0 | 10.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 614
GA5208 | SRT 12.5 | 12.5 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 702
GA5209 | SRT 15.0 | 15.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 826
GA5210 | SRT 20.0 | 20.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1150
GA5211 | SRT 25.0 | 25.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 1300
GA5212 | SRT 50.0 | 50.0 kVAr TRİFAZE ŞÖNT REAKTÖRÜ | 2125
İZOLASYON TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA5701 | IZO01 | İZOLASYON TRAFOSU (DZ0) | 650
GA5702 | IZO02 | İZOLASYON TRAFOSU (YZ1) | 590
GA5703 | IZO03 | İZOLASYON TRAFOSU (YY0) | 575
GA5704 | IZO04 | İZOLASYON TRAFOSU (DY11) | 620
GÜÇ TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA5721 | GT01 | 5 kVA GÜÇ TRAFOSU | 1032
GA5722 | GT02 | 10 kVA GÜÇ TRAFOSU | 1180
GA5723 | GT03 | 50 kVA GÜÇ TRAFOSU | 3395
GA5724 | GT04 | 75 kVA GÜÇ TRAFOSU | 4425
GA5725 | GT05 | 100 kVA GÜÇ TRAFOSU | 5015
DEŞARJ ÜRÜNLERİ |  |  | 2025-1
GA7400 | DRJ R11 | DEŞARJ REAKTÖRÜ (660 V) | 50
GA7401 | DRJ R11 | DEŞARJ REAKTÖRÜ (480 V) | 44

## KONDANSATÖR
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
MONOFAZE KONDANSATÖRLER (230 V) |  |  | 2025-1
GA7101 | KND M0.25 | 0.25 kVAr 230V KONDANSATÖR | 14
GA7102 | KND M0.5 | 0.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 14
GA7103 | KND M1.0 | 1.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 19
GA7104 | KND M1.5 | 1.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 22
GA7105 | KND M2.5 | 2.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 42
GA7106 | KND M5.0 | 5.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 62
GA7107 | KND M7.5 | 7.5 kVAr 230V KONDANSATÖR | 92
GA7108 | KND M10.0 | 10.0 kVAr 230V KONDANSATÖR | 115
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (400/440V) |  |  | 2025-1
GA7201 | KND T0.5 | 0.5/0.61 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 16
GA7202 | KND T1.0 | 1.0/1.21 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 16
GA7203 | KND T1.5 | 1.5/1,82 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 20
GA7204 | KND T2.5 | 2.5/3.03 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 24
GA7205 | KND T5.0 | 5.0/6.05 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 35
GA7206 | KND T7.5 | 7.5/9.08 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 44
GA7207 | KND T10.0 | 10.0/12,1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 54
GA7208 | KND T12.5 | 12.5/15,12 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 60
GA7209 | KND T15.0 | 15.0/18,15 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 74
GA7210 | KND T18.6 | 18.6/22.5 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 91
GA7211 | KND T20.0 | 20.0/24.2 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 94
GA7212 | KND T23.2 | 23.2/28.1 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 109
GA7213 | KND T25.0 | 25.0/30.25 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 113
GA7214 | KND T30.0 | 30.0/36.3 kVAr (400V/440V) KONDANSATÖR | 123
TRİFAZE KONDANSATÖRLER (525 V) |  |  | 2025-1
GA7301 | KND B5.0 | 5.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 47
GA7302 | KND B7.5 | 7.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 55
GA7303 | KND B10.0 | 10.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 59
GA7304 | KND B12.5 | 12.5 kVAr 525V KONDANSATÖR | 74
GA7305 | KND B15.0 | 15.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 83
GA7306 | KND B20.0 | 20.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 112
GA7307 | KND B25.0 | 25.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 132
GA7308 | KND B30.0 | 30.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 147
GA7309 | KND B40.0 | 40.0 kVAr 525V KONDANSATÖR | 213

## KONTAKTÖR - YÜK AYIRICI
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
KOMPANZASYON KONTAKTÖRLERİ |  |  | 2025-1
GA2301 | KNT K2.5 | 2.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 23
GA2302 | KNT K5.0 | 5.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 25
GA2303 | KNT K7.5 | 7.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 28
GA2304 | KNT K10.0 | 10.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 32
GA2305 | KNT K12.5 | 12.5 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 37
GA2306 | KNT K15.0 | 15.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 43
GA2307 | KNT K20.0 | 20.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 46
GA2308 | KNT K25.0 | 25.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 74
GA2309 | KNT K30.0 | 30.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 91
GA2310 | KNT K40.0 | 40.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 109
GA2311 | KNT K50.0 | 50.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 130
GA2312 | KNT K60.0 | 60.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 197
GA2313 | KNT K70.0 | 70.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 242
GA2314 | KNT K75.0 | 75.0 kVAr KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜ | 245
YÜK AYIRICILAR |  |  | 2025-1
GA7511 | YA 160 | 160 A YÜK AYIRICI | 25
GA7512 | YA 250 | 250 A YÜK AYIRICI | 85
NH BIÇAKLI SİGORTALAR |  |  | 2025-1
GA7521 | NH00 16 | 16 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7522 | NH00 25 | 25 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7523 | NH00 32 | 32 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7524 | NH00 50 | 50 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7525 | NH00 63 | 63 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7526 | NH00 80 | 80 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7527 | NH00 100 | 100 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7528 | NH00 125 | 125 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7529 | NH00 160 | 160 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 3.5
GA7530 | NH1 250 | 250 A NH BIÇAKLI SİGORTA | 8

## AKIM TRAFOSU
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
OG REFERANSLI AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6911 | OAT 11 | 0G TOROİD AKIM TRAFOSU(40/1) | 140
GA6912 | OAT 12 | OG TOROİD AKIM TRAFOSU(100/5) | 140
GA. MİNİ AYRILABİLİR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6021 | ACT-100 2,5VA | 100/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 34
GA6022 | ACT-150 2,5VA | 150/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 34
GA6023 | ACT-200 2,5VA | 200/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(24MM) | 34
GA6025 | ACT-300 2,5VA | 300/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 34
GA6026 | ACT-400 2,5VA | 400/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 40
GA6027 | ACT-500 2,5VA | 500/5 2,5VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(36MM) | 40
GA. AYRILABİLİR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6030 | ACT-400 3,75VA | 400/5 3,75VA CL:1 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(60X30) | 60
GA6031 | ACT-600 10VA | 600/5 5VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(60X30) | 66
GA6032 | ACT-800 10VA | 800/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 102
GA6033 | ACT-1000 10VA | 1000/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 104
GA6034 | ACT-1200 10VA | 1200/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 112
GA6035 | ACT-1600 10VA | 1600/5 10VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 118
GA6036 | ACT-2000 15VA | 2000/5 15VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 122
GA6037 | ACT-2500 15VA | 2500/5 15VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 126
GA6038 | ACT-4000 30VA | 4000/5 30VA CL:0,5 AYRILABİLİR AKIM TRAFOSU(4X(160X10)) | 130
GA.25 AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6011 | AT Y50 1,5VA | 25B 50/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6012 | AT Y60 1,5VA | 25B 60/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6013 | AT Y80 1,5VA | 25B 80/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6014 | AT Y100 2,5VA | 25B 100/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6015 | AT Y125 2,5VA | 25B 125/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6016 | AT Y160 2,5VA | 25B 160/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 420
GA6017 | AT Y200 2,5VA | 25B 200/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 420
GA6018 | AT Y250 2,5VA | 25B 250/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 420
GA.30S AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6001 | AT S75 1,5VA | 30S 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6002 | AT S100 1,5VA | 30S 100/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6003 | AT S125 1,5VA | 30S 125/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6004 | AT S150 1,5VA | 30S 150/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6005 | AT S200 2,5VA | 30S 200/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 420
GA6006 | AT S250 5VA | 30S 250/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 420
GA6007 | AT S300 5VA | 30S 300/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6008 | AT S400 5VA | 30S 400/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6009 | AT S600 5VA | 30S 600/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA.30M AG AKIM TRAFOLARI(MİNİ) |  |  | 2025-1
GA6101 | AT M30 1,5VA | MİNİ 30/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6102 | AT M40 1,5VA | MİNİ 40/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6103 | AT M50 1,5VA | MİNİ 50/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6104 | AT M60 1,5VA | MİNİ 60/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6105 | AT M75 1,5VA | MİNİ 75/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6106 | AT M80 1,5VA | MİNİ 80/5-1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6107 | AT M100 1,5VA | MİNİ 100/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6108 | AT M125 1,5VA | MİNİ 125/5-1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6109 | AT M100 2,5VA | MİNİ 100/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6110 | AT M125 2,5VA | MİNİ 125/5-2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 525
GA6111 | AT M150 2,5VA | MİNİ 150/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6112 | AT M200 2,5VA | MİNİ 200/5-2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6113 | AT M250 5VA | MİNİ 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6114 | AT M300 5VA | MİNİ 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 525
GA6115 | AT M400 5VA | MİNİ 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6116 | AT M500 5VA | MİNİ 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6117 | AT M600 5VA | MİNİ 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6118 | AT M300 10VA | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6119 | AT M400 10VA | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6120 | AT M500 10VA | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6121 | AT M600 10VA | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 578
GA6122 | AT M300 10VA-M | MİNİ 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 728
GA6123 | AT M400 10VA-M | MİNİ 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 728
GA6124 | AT M500 10VA-M | MİNİ 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 728
GA6125 | AT M600 10VA-M | MİNİ 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 728
GA6126 | AT M100 1,5VA-M | MİNİ 100/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 675
GA6127 | AT M150 2,5VA-M | MİNİ 150/5 2,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 675
GA6128 | AT M125 1,5VA-M | MİNİ 125/5 1,5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 675
GA6151 | AT RAY | RAY MONTAJ APARATI | 74
GA.B AG AKIM TRAFOLARI(BARALI) |  |  | 2025-1
GA6201 | AT B5 5VA | BARALI 5/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1260
GA6202 | AT B10 5VA | BARALI 10/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1260
GA6203 | AT B15 5VA | BARALI 15/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1155
GA6204 | AT B20 5VA | BARALI 20/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6205 | AT B25 5VA | BARALI 25/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6206 | AT B30 5VA | BARALI 30/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6207 | AT B40 5VA | BARALI 40/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6208 | AT B50 5VA | BARALI 50/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6209 | AT B60 5VA | BARALI 60/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6210 | AT B75 5VA | BARALI 75/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6211 | AT B80 5VA | BARALI 80/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6212 | AT B100 5VA | BARALI 100/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6213 | AT B125 5VA | BARALI 125/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6214 | AT B150 5VA | BARALI 150/5-5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6215 | AT B5 10VA | BARALI 5/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1260
GA6216 | AT B10 10VA | BARALI 10/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1260
GA6217 | AT B15 10VA | BARALI 15/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1155
GA6218 | AT B20 10VA | BARALI 20/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6219 | AT B25 10VA | BARALI 25/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6220 | AT B30 10VA | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6221 | AT B40 10VA | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6222 | AT B50 10VA | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6223 | AT B60 10VA | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6224 | AT B75 10VA | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6225 | AT B80 10VA | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6226 | AT B100 10VA | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6227 | AT B125 10VA | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6228 | AT B150 10VA | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6229 | AT B30 10VA-M | BARALI 30/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6230 | AT B40 10VA-M | BARALI 40/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6231 | AT B50 10VA-M | BARALI 50/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6232 | AT B60 10VA-M | BARALI 60/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6233 | AT B75 10VA-M | BARALI 75/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6234 | AT B80 10VA-M | BARALI 80/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6235 | AT B100 10VA-M | BARALI 100/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6236 | AT B125 10VA-M | BARALI 125/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA6237 | AT B150 10VA-M | BARALI 150/5-10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU (MÜHÜRLÜ) | 1200
GA.30 AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2025-1
GA6303 | AT O30 5VA | 30B 30/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 762
GA6304 | AT O40 5VA | 30B 40/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 762
GA6305 | AT O50 5VA | 30B 50/5 1VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 762
GA6306 | AT O60 5VA | 30B 60/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 762
GA6307 | AT O75 5VA | 30B 75/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 630
GA6308 | AT O80 5VA | 30B 80/5 1,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 630
GA6309 | AT O100 5VA | 30B 100/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 630
GA6310 | AT O125 5VA | 30B 125/5 2,5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 630
GA6311 | AT O150 5VA | 30B 150/5 5VA CL: 1 AKIM TRAFOSU | 630
GA6312 | AT O250 5VA | 30B 250/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6313 | AT O300 5VA | 30B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 682
GA6314 | AT O250 10VA | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6315 | AT O300 10VA | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 682
GA6316 | AT O250 10VA-M | 30B 250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 780
GA6317 | AT O300 10VA-M | 30B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 832
GA.30D AG AKIM TRAFOLARI(30X10) |  |  | 2025-1
GA6318 | AT O200 5VA | 30B 200/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 735
GA6319 | AT O200 10VA | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 735
GA6320 | AT O200 10VA-M | 30B 200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 885
GA.40 AG AKIM TRAFOLARI(40X10) |  |  | 2025-1
GA6401 | AT K300 5VA | 40B 300/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6402 | AT K400 5VA | 40B 400/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6403 | AT K500 5VA | 40B 500/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6404 | AT K600 5VA | 40B 600/5 5VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6405 | AT K300 10VA | 40B 300/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6406 | AT K400 10VA | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6407 | AT K500 10VA | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6408 | AT K600 10VA | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 630
GA6409 | AT K400 10VA-M | 40B 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 780
GA6410 | AT K500 10VA-M | 40B 500/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 780
GA6411 | AT K600 10VA-M | 40B 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 780
GA.50DAR AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6421 | AT ADR800 10VA | 50DR 800/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6422 | AT ADR1000 10VA | 50DR 1000/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6423 | AT ADR1200 10VA | 50DR 1200/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6424 | AT ADR1250 10VA | 50DR 1250/5 10VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6425 | AT ADR1500 15VA | 50DR 1500/5 15VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA6426 | AT ADR1600 15VA | 50DR 1600/5 15VA CL:0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA.60 AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2025-1
GA6500 | AT A700 10VA | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 840
GA6501 | AT A750 10VA | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 840
GA6502 | AT A800 10VA | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 840
GA6503 | AT A1000 10VA | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6504 | AT A1200 10VA | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6505 | AT A1250 10VA | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6506 | AT A750 15VA | 60B 750/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 840
GA6507 | AT A800 15VA | 60B 800/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 840
GA6508 | AT A1000 15VA | 60B 1000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6509 | AT A1200 15VA | 60B 1200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6510 | AT A1250 15VA | 60B 1250/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 998
GA6511 | AT A700 10VA-M | 60B 700/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 990
GA6512 | AT A750 10VA-M | 60B 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 990
GA6513 | AT A800 10VA-M | 60B 800/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 990
GA6514 | AT A1000 10VA-M | 60B 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1148
GA6515 | AT A1200 10VA-M | 60B 1200/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1148
GA6516 | AT A1250 10VA-M | 60B 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1148
GA.60DR AG AKIM TRAFOLARI(60X10) |  |  | 2025-1
GA6517 | AT ADR400 10VA | 60DR 400/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 945
GA6518 | AT ADR600 10VA | 60DR 600/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 945
GA6519 | AT ADR750 10VA | 60DR 750/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 945
GA6520 | AT ADR1000 10VA | 60DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6521 | AT ADR1250 10VA | 60DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1050
GA6522 | AT ADR1600 15VA | 60DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA6523 | AT ADR2000 15VA | 60DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA.80 AG AKIM TRAFOLARI(80X10) |  |  | 2025-1
GA6601 | AT S1500 15VA | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1102
GA6602 | AT S1600 15VA | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1102
GA6603 | AT S1500 30VA | 80B 1500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1102
GA6604 | AT S1600 30VA | 80B 1600/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1102
GA6605 | AT S1500 15VA-M | 80B 1500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1252
GA6606 | AT S1600 15VA-M | 80B 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1252
GA.100 AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2025-1
GA6701 | AT Y2000 15VA | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA6702 | AT Y2500 15VA | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1470
GA6703 | AT Y3000 15VA | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1732
GA6704 | AT Y3200 15VA | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1732
GA6705 | AT Y2000 30VA | 100B 2000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1470
GA6706 | AT Y2500 30VA | 100B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1575
GA6707 | AT Y3000 30VA | 100B 3000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1838
GA6708 | AT Y3200 30VA | 100B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1838
GA6709 | AT Y4000 30VA | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1890
GA6710 | AT Y5000 30VA | 100B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2310
GA6711 | AT Y2000 15VA-M | 100B 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1515
GA6712 | AT Y2500 15VA-M | 100B 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1620
GA6713 | AT Y3000 15VA-M | 100B 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1882
GA6714 | AT Y3200 15VA-M | 100B 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 1882
GA6715 | AT Y4000 30VA-M | 100B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU(MÜHÜRLÜ) | 2040
GA.100 DR AG AKIM TRAFOLARI(100X10) |  |  | 2025-1
GA6716 | AT YDR1000 10VA | 100DR 1000/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1182
GA6717 | AT YDR1250 10VA | 100DR 1250/5 10VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1182
GA6718 | AT YDR1600 15VA | 100DR 1600/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1365
GA6719 | AT YDR2000 15VA | 100DR 2000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1470
GA6720 | AT YDR2500 15VA | 100DR 2500/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1575
GA6721 | AT YDR3000 15VA | 100DR 3000/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1785
GA6722 | AT YDR3200 15VA | 100DR 3200/5 15VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 1785
GA6723 | AT YDR4000 30VA | 100DR 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2100
GA.120 AG AKIM TRAFOLARI |  |  | 2025-1
GA6801 | AT YY2500 30VA | 120B 2500/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2100
GA6802 | AT YY3200 30VA | 120B 3200/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 2520
GA6803 | AT YY4000 30VA | 120B 4000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 3255
GA6804 | AT YY5000 30VA | 120B 5000/5 30VA CL: 0,5 AKIM TRAFOSU | 4305

## HARMONİK FİLTRE p=%7
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 THDV %7 |  |  | 2025-1
GA5629 | HRT 10/7-7 | 10 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 138
GA5630 | HRT 12.5/7-7 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 175
GA5631 | HRT 15/7-7 | 15 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 194
GA5632 | HRT 20/7-7 | 20 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7)2 | 213
GA5633 | HRT 25/7-7 | 25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 216
GA5634 | HRT 30/7-7 | 30 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 234
GA5635 | HRT 40/7-7 | 40 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 273
GA5636 | HRT 50/7-7 | 50 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 299
GA5637 | HRT 60/7-7 | 60 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 388
GA5638 | HRT 75/7-7 | 75 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 433
GA5639 | HRT 100/7-7 | 100 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 575
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 |  |  | 2025-1
GA5411 | HRM 0.5/7 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 39
GA5412 | HRM 1.0/7 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 47
GA5413 | HRM 1.5/7 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 63
GA5414 | HRM 2.5/7 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 78
GA5415 | HRM 5.0/7 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 106
GA5416 | HRM 7.5/7 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 115
GA5417 | HRM 10.0/7 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 129
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %7 THDV %8 |  |  | 2025-1
GA5421 | HRT 0.5/7 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 83
GA5422 | HRT 1.0/7 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 92
GA5423 | HRT 1.5/7 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 98
GA5424 | HRT 2.5/7 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 99
GA5425 | HRT 3.12/7 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 106
GA5426 | HRT 5.0/7 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 114
GA5427 | HRT 6.25/7 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 129
GA5428 | HRT 7.5/7 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 158
GA5429 | HRT 10.0/7 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 162
GA5430 | HRT 12.5/7 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 191
GA5431 | HRT 15.0/7 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 206
GA5432 | HRT 20.0/7 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 241
GA5433 | HRT 25.0/7 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 260
GA5434 | HRT 30.0/7 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 302
GA5435 | HRT 40.0/7 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 359
GA5436 | HRT 50.0/7 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 360
GA5437 | HRT 60.0/7 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 495
GA5438 | HRT 75.0/7 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 555
GA5439 | HRT 100.0/7 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(7) | 647

## HARMONİK FİLTRE p=%5,67 - %14
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ÜRÜN AÇIKLAMASI | FİYAT
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  | 2025-1
GA5311 | HRM 0.5/5.67 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 37
GA5312 | HRM 1.0/5.67 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 46
GA5313 | HRM 1.5/5.67 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 62
GA5314 | HRM 2.5/5.67 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 72
GA5315 | HRM 5.0/5.67 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 105
GA5316 | HRM 7.5/5.67 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 109
GA5317 | HRM 10.0/5.67 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 147
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %5.67 |  |  | 2025-1
GA5321 | HRT 0.5/5.67 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 86
GA5322 | HRT 1.0/5.67 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 89
GA5323 | HRT 1.5/5.67 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 95
GA5324 | HRT 2.5/5.67 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 106
GA5325 | HRT 3.12/5.67 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 112
GA5326 | HRT 5.0/5.67 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 132
GA5327 | HRT 6.25/5.67 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 138
GA5328 | HRT 7.5/5.67 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 147
GA5329 | HRT 10.0/5.67 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 149
GA5330 | HRT 12.5/5.67 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 171
GA5331 | HRT 15.0/5.67 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 204
GA5332 | HRT 20.0/5.67 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 237
GA5333 | HRT 25.0/5.67 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 290
GA5334 | HRT 30.0/5.67 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 309
GA5335 | HRT 40.0/5.67 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 374
GA5336 | HRT 50.0/5.67 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 431
GA5337 | HRT 60.0/5.67 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 464
GA5338 | HRT 75.0/5.67 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 551
GA5339 | HRT 100.0/5.67 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(5.67) | 690
MONOFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  |  | 2025-1
GA5511 | HRM 0.5/14 | 0.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 43
GA5512 | HRM 1.0/14 | 1.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 52
GA5513 | HRM 1.5/14 | 1.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 66
GA5514 | HRM 2.5/14 | 2.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 82
GA5515 | HRM 5.0/14 | 5.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 101
GA5516 | HRM 14.5/14 | 7.5 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 114
GA5517 | HRM 10.0/14 | 10.0 kVAr MONOFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 132
TRİFAZE HARMONİK FİLTRE p = %14 |  |  | 2025-1
GA5521 | HRT 0.5/14 | 0.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 91
GA5522 | HRT 1.0/14 | 1.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 102
GA5523 | HRT 1.5/14 | 1.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 111
GA5524 | HRT 2.5/14 | 2.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 162
GA5525 | HRT 3.12/14 | 3.12 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 165
GA5526 | HRT 5.0/14 | 5.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 171
GA5527 | HRT 6.25/14 | 6.25 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 177
GA5528 | HRT 7.5/14 | 7.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 207
GA5529 | HRT 10.0/14 | 10.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 221
GA5530 | HRT 12.5/14 | 12.5 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 227
GA5531 | HRT 15.0/14 | 15.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 249
GA5532 | HRT 20.0/14 | 20.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 371
GA5533 | HRT 25.0/14 | 25.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 392
GA5534 | HRT 30.0/14 | 30.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 460
GA5535 | HRT 40.0/14 | 40.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 489
GA5536 | HRT 50.0/14 | 50.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 532
GA5537 | HRT 60.0/14 | 60.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 676
GA5538 | HRT 75.0/14 | 75.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 900
GA5539 | HRT 100.0/14 | 100.0 kVAr TRİFAZE HARMONİK FİLTRE(14) | 1193